## Slide 1: 周波数応答

## Slide 2: 周波数応答
のとき， 応答が伝達関数となる
のときのは，インパルス入力と呼ばれ，その時の応答をインパルス応答という
インパルス入力：ディラックのデルタ関数という超関数で，次のような図で説明される
制御対象の特徴を調べる
⇒インパルス入力を加えて応答を観測すればよい
伝達関数：インパルス応答のラプラス変換

## Slide 3: 周波数応答
インパルス入力を加えることは現実的に困難
周波数の異なる複数の余弦波の集まりで表現する
…たくさん重ねるほどインパルス入力に近づく
正弦波でも可能 ← 形は同じだが，位相が異なる
インパルス入力：さまざまな周波数成分を含んだ信号で表現できる
＜応答の様子＞
周波数が低い ⇒ 入力と出力の振幅がほぼ同じ
周波数が高い ⇒ 出力の振幅が小さくなる
入力信号の山の位置と出力信号の山の位置がずれている（位相がずれている）

## Slide 4: 周波数応答
ゲイン：入力と出力の振幅比（＝伝達関数の振幅）
位相：速く動かすと，瞬時に対応できない←これは位相の遅れに対応する
入力信号がのとき，出力はのようになっている．
ゲイン(振幅比)：
位相(ずれ)：
ゲイン線図：振幅比を上のようにして，各周波数に対してプロットしたもの
位相線図：位相を各周波数に対してプロットしたもの
ボード線図：ゲイン線図と位相線図をまとめた総称

## Slide 5: 1次遅れ系
周波数が 大きくなると … ゲインが20dB下がる
と表すと，
＜周波数特性＞
のとき，
ゲインと位相は，
が十分小さいと，
，
が十分大きいと，

## Slide 6: 2次遅れ系
周波数が 大きくなると … ゲインが40dB下がる
・を小さくすると，0dBよりも大きくなる部分がある
入力信号の振幅よりも出力信号の振幅が大きくなる
=時間応答でオーバーシュートが大きくなる
・ゲインの下がりはじめが固有角振動数により決まる
となるところまで，入力信号の振幅を保つことができる
・位相線図において， の位相遅れになるのものとき