## Slide 1: 閉ループ系の設計仕様

## Slide 2: 閉ループ系
：目標値
：誤差（偏差）
：制御入力
：外乱
：出力
：制御器
：制御対象
閉ループ系が望ましい特性になるように，制御器を設計する．その際に必要な評価指標がある．ここでは，以下の3つについて触れる．
・安定性
・時間応答特性
・周波数応答特性

## Slide 3: 安定性
制御入力が発散する場合，現実的にシステムに実装できないため，実際には以下の4通りについて安全性を考える必要がある．
目標から出力・制御入力と外乱から出力・制御入力である．それぞれについての伝達関数は次のとおりである．
これらすべてが入出力安定（BIBO安定）というのを内部安定といい，フィードバック制御系の安定性の必要十分条件である．

## Slide 4: 安定性
制御対象と制御器の式を分母分子に注目して
とするとき，4つの伝達関数の分母多項式は，
これは，特性方程式である．
特性方程式…根が安定ならば，内部安定となる．
※との間に不安定な極零相殺がないとき， BIBO安定⇔内部安定
極零相殺…制御対象の不安定な極（零）と制御器の不安定な零（極）が相殺
不安定
不安定

## Slide 5: と導出
…①
…②
…③
(②, ③)
(①)
とが分かる．

## Slide 6: と導出
…①
…②
…③
(①, ③)
(②)
とが分かる．

## Slide 7: と導出
…①
…②
…③
(②, ③)
(①)
(②, ③)
(①)

## Slide 8: と導出
…①
…②
…③
(①, ③)
(①)
(①, ②)
(③)

## Slide 9: 時間応答特性
整定時間
行き過ぎ時間
立ち上がり時間
目標値
1
行き過ぎ量：
定常偏差
目標値
過渡特性
（非定常特性）
定常特性

## Slide 10: 時間応答特性
過渡特性…応答波形で振動している部分
定常特性…十分時間が経過して振動が収まった部分
立ち上がり時間…ステップ応答が定常値の10%から90%に達するまでの時間
整定時間…ステップ応答が定常値のの範囲で落ち着くまでに要する時間．
※特にの範囲で整定時間， の範囲で整定時間という
行き過ぎ時間…最大行き過ぎ量に達するまでに要する時間

## Slide 11: 周波数応答特性
バンド幅
低周波ゲイン
(直流ゲイン )
ピークゲイン

## Slide 12: 周波数応答特性
バンド幅…ゲインが直流ゲインのとなるときの周波数
（dBでは3dB下がる周波数に相当）
ピークゲイン…
(共振ピーク)
振幅比の最大値
⇒ピークゲインとなる周波数付近の入力が加わると，出力が入力より大きくなる．
⇒時間応答が振動的
⇒減衰性の指標

## Slide 13: 閉ループ系の設計仕様
～制御系設計で要求する閉ループ系の性能～
安定性…閉ループ系が内部安定
速応性…のゲイン線図において，バンド幅が十分大きい
減衰性… のゲイン線図において，ピークゲインが十分小さい
定常偏差… のゲイン線図において，直流ゲインが1